“护理实训室实验模型”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算编号 | 分项名称 | 护理实训室实验模型主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213202 | 全功能护理人 | 1.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口，阴道可以使用阴道窥器； 2.可进行更换卧位、搬运；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理：口腔护理、擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 3.模型各关节极其灵活，全身关节上肢7个关节，下肢6个关节。 | 套 | 4 |
| 2 | 213202 | 臀部肌肉注射模型实训模块 | 模拟了一成年人下半身，半边透明结构设计精确展示臀部内部解剖结构； ◆解剖结构包括：骨盆、腰椎、骶骨、尾骨、耻骨联合、臀部的肌肉、股骨、坐骨神经、臀上神经、动脉、静脉； ◆可进行臀大肌、臀中肌、臀小肌肌肉注射训练；注射部位正确，绿色指示灯提示；注射位置错误红色指示灯亮起及透明侧被损伤的神经、血管的指示灯也亮，并有警报声提示注射错误； ◆可注入真实液体，有储液囊收集液体，并由引流管引出体外； ◆皮肤材料采用高弹性复合材料，注射手感逼真，采用微发泡技术，注射后不会留下针眼，经久耐用。 | 套 | 8 |
| 3 | 213202 | 全功能急救人 | 全身，液晶显示+考核+计数+打印 | 套 | 4 |
| 4 | 213208 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 1.模拟了一成年女性躯干结构，仰卧位； 2.结构包括：乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿等； 3.特殊材料制成，形象逼真，与真人尺寸相符； 4.可进行四步触诊法、骨盆外测量、乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 5.可进行胎心音听诊训练： （1）胎心范围：80－200次/分。胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化； （2）提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； （3）可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音； 6.带有独立控制盒，轻便稳固易于摆放； 尺寸：650*650*32mm 净重10.8kg 7.配件包括：控制盒、控制电缆、按键、孕妇模型、皮肤、胎儿（6个月大小）、打气球、送气管 | 台 | 5 |