“教学和行政楼接入交换机”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算编号 | 分项名称 | 教学和行政楼接入交换机主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223501 | 教学和行政楼接入交换机 | 包转发率>144 Mpps ,全千兆接入>48个，端口万兆端口>2个；含SFP电口模块2个（含施工费用），>92GB背板带宽 | 台 | 15 |